# Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

| Nazwa zamawiającego | Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie |
| --- | --- |
| Adres zamawiającego | 80-298 Gdańsk Leźno 43 tel.(058) 681-86-94 fax.(058) 681-86-94 www.zslezno.zukowo.pl e-mail: lezno.szkola@neostrada.pl |
| Tryb udzielenia zamówienia | Przetarg nieograniczony |
| Opis przedmiotu zamówienia | Dostawa oleju opałowego (09 13 51 00-5), w ilości nie większej niż 30 000 litrów, o właściwościach fizyczno-chemicznych: GESTOŚĆ W TEMP. 150C, NIE WYŻSZA NIŻ 0,860 G/ML TEMPERATURA ZAPŁONU NIE NIŻSZA NIŻ 560C LEPKOŚĆ KINEMATYCZNA W TEMPERATURZE 200C NIE WIĘKSZA NIŻ 6,00 MM 2/S SKŁAD FRAKCYJNY: DO 2500C DESTYLUJE NIE WIĘCEJ NIŻ 65%/V/V DO 3500C DESTYLUJE NIE MNIEJ NIŻ 85%/V/V ZAWARTOŚĆ SIARKI NIE WIĘCEJ NIŻ 0,20 %/m/m POZOSTAŁOŚĆ PO KOKSOWANIU W 10% POZOSTAŁOŚCI DESTYLACYJNEJ NIE WIĘKSZA NIŻ 0,3 %/m/m PZOSTAŁOŚĆ PO SPOPIELENIU NIE WIĘKSZA NIŻ 0,01%/m/m ZAWARTOŚĆ WODY NIE WIĘKSZA NIŻ 200 MG/KG ZAWARTOŚĆ CIAŁ OBCYCH NIE WIEKSZA NIŻ 24 MG/KG WARTOŚĆ OPAŁOWA NIE NIŻSZA NIŻ 42,6 MJ/KG TEMPERATURA PŁYNIĘCIA NIE WYŻSZA NIŻ 200C 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości oleju opałowego na skutek warunków atmosferycznych oraz aktualnego zapotrzebowania na olej opałowy. 3. W przypadku zmian ceny oleju opałowego powodujących przekroczenie wysokości środków finansowych w budżecie szkoły, Zamawiający może zmniejszyć ilość dostaw. |
| Opis części zamówienia | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych |
| Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających | Nie przewiduje się zamówień uzupełniających |
| Opis przedstawienia ofert wariantowych | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |
| Termin wykonania zamówienia | Termin realizacji dostaw od podpisania umowy: -od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011r. przewidywana średnia częstotliwość dostaw: 1-2 razy w miesiącach grzewczych, w pozostałych miesiącach – po uzgodnieniu z Zamawiającym, średnia wielkość dostawy - ok. 3000-4000 dm3 (w zależności od potrzeb zamawiającego) w przypadku opóźnienia w terminie dostawy, Wykonawca ponosi karę umowną, określoną przez umowę |
| Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.. 24 ustawy-Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy-Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt nr X, które zostaną złożone w ofercie wykonawcy. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami ustawy-Prawo Zamówień Publicznych. |
| Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu | Opis przedmiotu zamówienia, informacja o wykonawcy, cena wykonawcy, potwierdzenie zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia złożony na druku oferta (OFERTA- ZAŁĄCZNIK NR 1). Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1, art. 24 ust.1 ust-prawo zamówień publicznych (OŚWIADCZENIE-ZAŁĄCZNIK NR 2). AKTUALNĄ (Z DATĄ WAŻNOŚCI NA CZAS TRWANIA UMOWY, tj. co najmniej od upływu terminu składania ofert, do dnia 31.12.2011r.) KONCESJĘ NA OBRÓT PALIWAMI CIEKŁYMI ŚWIADECTWO JAKOŚCI DOSTARCZANEGO OLEJU OPAŁOWEGO WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW Z LAT 2008-2010 ORAZ REFERENCJI (ZAŁĄCZNIK NR 4) DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYKONANIE DOSTAW (minimum 2 dostawy z lat 2008-2010, w kwocie nie niższej niż 40 000 PLN brutto każda) PARAFOWANY PRZEZ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY PROJEKT UMOWY (WZÓR UMOWY-ZAŁĄCZNIK NR 3). PEŁNOMOCNICTWO (JEŚLI DOTYCZY) W FORMIE ORYGINAŁU OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ |
| Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami | Informacje na temat zamówienia można uzyskiwać w Sekretariacie ZPGiSP w Leźnie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 Leźno 43 80-298 Gdańsk tel.(058) 681-86-94 fax.(058) 681-86-94 www.zslezno.zukowo.pl e-mail: lezno.szkola@neostrada.pl |
| Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami | Beata Biała-Grzędzicka Ewa Szymańska Żaneta Rzepka Leźno 43 80-298 Gdańsk tel.(058) 681-86-94 fax.(058) 681-86-94 |
| Termin związania z ofertą | 30 dni |
| Wadium | Nie dotyczy |
| Opis sposobu przygotowania ofert | Oferta winna być sporządzona na formularzu OFERTA (załącznik nr 1) Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punktu X. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. Oferta musi być napisana na komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub Wykonawcę. Podpis lub podpisy osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta muszą być czytelne, a w przypadku gdy są nieczytelne – muszą być opisane pieczątkami imiennymi. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. W przypadku stwierdzenia braku w/w podpisów bądź upoważnienia do podpisania dokumentów, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania i jego oferta zostanie odrzucona. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wskazane jest ponumerowanie zapisanych stron oferty kolejnymi numerami. Wskazane jest spięcie oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie: - zaadresowana na Zamawiającego: ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE LEŹNO 43 80-298 GDAŃSK - posiadać oznaczenie: „OFERTA – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO” - posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Koperta z ofertą powinna być zamknięta i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie XVI. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami punktu XIV nr 7, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnej z w/w opisem ponosi oferent. |
| Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia | Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wymaganego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie XVI nr 1. Pytania wykonawców powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres zamawiającego. Pytania winne być opatrzone nazwą stawiającego je wykonawcy. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia od zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie doręczona w formie pisemnej wszystkim wykonawcom i stanie się wiążąca przy składaniu ofert. Zamawiający przedłuży określony w punkcie XVI nr1 termin składania ofert, w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. Przedłużenie terminu składania ofert jest dopuszczalne tylko przed upływem jego terminu. Przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadamia każdego wykonawcę, który otrzymał specyfikację istotnych warunków zamówienia od zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje spotkania z wykonawcami w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. |
| Miejsce oraz termin składania ofert | Ofertę należy złożyć w Sekretariacie ZPGiSP w Leźnie nie później niż do dnia 21 grudnia 2010 roku do godz. 900. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Sekretariatu ZPGiSP w Leźnie. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte. |
| Miejsce i termin otwarcia ofert | Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 21 grudnia 2010 roku o godz. 915 w gabinecie dyrektora ZPGiSP w Leźnie |
| Opis sposobu obliczenia ceny | Cena oferty: wykonawca powinien podać cenę brutto na dzień 15 XII 2010r., uwzględniającą: koszty oleju opałowego, koszty załadunku i rozładunku oleju, koszty transportu oleju do kotłowni w Zespole Szkół w Leźnie inne ewentualne koszty Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia niż koszty określone w ofercie wykonawcy. Cena ofertowa powinna obejmować koszty ubezpieczenia na czas transportu (dostaw). Wykonawca powinien w przedstawionej ofercie określić cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. |
| Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów sposobu oceny ofert | Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena-100% Opis szczegółowy kryterium: Pod pojęciem ceny należy rozumieć koszt realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zapisów niniejszej specyfikacji a także po uwzględnieniu treści umowy i wymagań określonych przez zamawiającego. Ceny podane na Formularzu Cenowym muszą być zgodne z cenami podanymi na formularzu OFERTY. Ilość punktów (XN) dla poszczególnych ofert zostanie ustalona wg wzoru: XN= Cmin-cena minimalna w zbiorze ofert Cbad-cena rozpatrywanej oferty Oferta o najniższej cenie, czyli stosownie do sposobu wyłaniania –oferta, która uzyska najwięcej punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. |
| Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy | Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w najkrótszym możliwym prawnie terminie, tj. w dniu 03 stycznia 2011 r. o godz. 12.00 w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie. Nieobecność wybranego Wykonawcy w dniu wskazanym przez Zamawiającego jako termin podpisania umowy, w przypadku nieobecności niezasadnej, spowoduje odstąpienie od umowy i spowoduje przeniesienie na kolejnego Wykonawcę, wg ustaleń komisji przetargowej, praw do otrzymania zamówienia na olej opałowy. |
| Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach | Stosowne informacje zawarte są w: wzór umowy-załącznik nr 3 |
| Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia | Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego. Zastrzeżenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Zastrzeżenia dotyczą specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia zastrzeżeń po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia zaskarżenia. Wniesienie zastrzeżeń jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający rozstrzyga zastrzeżenia nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Od oddalenia lub odrzucenia zastrzeżeń przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Zespół arbitrów rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego wniesienia. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienie zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. |
| Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z odbiorcą | Dostawca jest zobowiązany do imiennego wskazania osoby odpowiedzialnej za kontakty z Odbiorcą |